## Sheet1
北京-外排雨水流量径流系数计算V1.01
说明：填写黄色部分就行，其他别动
访问 http://www.viviFree.com 获取更多软件
参数
项目所在区域 | 北京 I区 |  |  | 表6 2h内不同降雨历时降雨强度表
年径流总量控制率 | 85% |  |  | 降雨历时(min) | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120
控制率下设计降雨量(mm) | 32.5 |  |  | 降雨强度[L/(s·hm2)] | 360.6314 | 235.6557 | 157.4168 | 119.2368 | 96.4509 | 70.3405 | 55.6989
重现期(年) | 5
场地占地面积(m2) | 12415
原场地综合径流系数(Ψ1) | 0.78 |  |  | 表7 2h内不同时段降雨厚度
场地实际综合径流系数(Ψ2) | 0.65 |  |  | 降雨历时(min) | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120
总蓄水空间V3(m3) | 264.09 |  |  | 降雨厚度Hx(mm) | 10.8189 | 21.209 | 28.335 | 32.1939 | 34.7223 | 37.9838 | 40.1032
表8 不同降雨区间降雨厚度
计算结果 |  |  |  | 降雨历时(min) | H5 | H15-H5 | H30-H15 | H45-H30 | H60-H45 | H90-H60 | H120-H90
外排水峰值流量(L/s) | 22.9156 |  |  | 降雨厚度Hx(mm) | 10.8189 | 10.3901 | 7.126 | 3.8589 | 2.5284 | 3.2615 | 2.1194
原场地外排水峰值流量(L/s) | 349.2246
削峰率 | 93.44%
峰值延后(min) | 60 |  | 表9 2h降雨分配表
设计降雨控制量(m3) | 403.4875 |  | 序号 | 降雨历时 | 降雨厚度差值(mm)
入渗实现的降雨控制量(m3) | 141.2206 |  |  |  | H120-H90 | H90-H60 | H60-H45 | H45-H30 | H30-H15 | H15-H5 | H5
项目总蓄水空间(m3) | 405.3106 |  |  | min | 2.1194 | 3.2615 | 2.5284 | 3.8589 | 7.126 | 10.3901 | 10.8189
两小时内外排雨水总量(m3) | 59.5314 |  | 1 | 5 |  |  |  | 0.2929
外排雨水流量径流系数 | 0.051183 | 不大于0.4 | 2 | 10 |  |  |  |  | 0.3969
实际设计降雨量(mm) | 32.6468 | 不小于32.5 | 3 | 15 | [5 empty] | 0.4667
|  |  | 4 | 20 | [6 empty] | 1
|  |  | 5 | 25 | [5 empty] | 0.5333
|  |  | 6 | 30 |  |  |  |  | 0.3455
|  |  | 7 | 35 |  |  |  |  | 0.2576
计算书 |  |  | 8 | 40 |  |  |  | 0.4988
外排峰值流量计算： 根据“5年一遇场地原径流量和实际外排水流量曲线图”，流量最大时即为外排峰值流量，为Qmax1=22.92L/s，出现在第80min；原场地外排水峰值流量为Qmax2=349.22L/s,出现在第20min；削峰率为(Qmax2-Qmax1)/Qmax2=(349.22-22.92) / 349.22×100=93.44%，峰值延后60min。 外排雨水流量径流系数计算 如果把降雨历时划分为无限个降雨间隔，那么每个降雨间隔的降雨厚度都接近于降雨强度。基于这个理论，在120min的降雨历时内，每5分钟的降雨厚度接近于这个降雨间隔的降雨强度，雨量径流系数接近于流量径流系数。 根据公式得W=10ΨhF，得Ψ=W/(10hF) 外排雨水流量径流系数 Ψ=W/(10hF)=Qmax1×5×60/(10×h×F)=22.92×5×60/(10×10.82×12415)=0.05 年径流总量控制率计算 要实现年径流总量控制率为85.00%的目标，即控制32.5mm降雨无外排。项目场地内设计降雨控制量为V4=32.5/1000×12415=403.49m3。场地综合径流系数为Ψ2=0.65，则入渗实现的降雨控制量为V5=V4(1-Ψ2)=403.49×(1-0.65)=141.22m3. 蓄水空间为V3=264.09m3，于是项目总蓄水空间为 V6=V3+V5=264.09+141.22=405.31m3，设计降雨厚度为： h=V6/F=405.31×1000/12415=32.65mm >32.5mm 根据规范，可知年径流总量控制率不小于85.00%，满足要求。 外排水总量计算 根据表11累计外排水量，可知2h内外排水总量为59.53m3 |  |  | 9 | 45 |  |  |  | 0.2082
|  |  | 10 | 50 |  |  | 0.4102
|  |  | 11 | 55 |  |  | 0.3079
|  |  | 12 | 60 |  |  | 0.2819
|  |  | 13 | 65 |  | 0.1752
|  |  | 14 | 70 |  | 0.1506
|  |  | 15 | 75 |  | 0.1912
|  |  | 16 | 80 |  | 0.2612
|  |  | 17 | 85 |  | 0.1093
|  |  | 18 | 90 |  | 0.1125
|  |  | 19 | 95 | 0.1602
|  |  | 20 | 100 | 0.1486
|  |  | 21 | 105 | 0.168
|  |  | 22 | 110 | 0.1388
|  |  | 23 | 115 | 0.1974
|  |  | 24 | 120 | 0.1871
表10 5min降雨厚度表
|  |  | 降雨历时 | 降雨厚度 | 降雨历时 | 降雨厚度
|  |  | min | mm | min | mm
|  |  | H5 | 1.1303 | H65 | 0.57142
|  |  | H10 | 2.8283 | H70 | 0.49119
|  |  | H15 | 4.849 | H75 | 0.6236
|  |  | H20 | 10.8189 | H80 | 0.85191
|  |  | H25 | 5.541 | H85 | 0.35648
|  |  | H30 | 2.462 | H90 | 0.36692
|  |  | H35 | 1.8357 | H95 | 0.33952
|  |  | H40 | 1.9248 | H100 | 0.31494
|  |  | H45 | 0.80343 | H105 | 0.35605
|  |  | H50 | 1.0371 | H110 | 0.29417
|  |  | H55 | 0.77849 | H115 | 0.41836
|  |  | H60 | 0.71275 | H120 | 0.39653
合计：40.10mm
5年一遇场地原径流量和实际外排水流量曲线图
表11 5年一遇2h降雨数据计算表
|  |  | 历时 | 各时段降雨厚度 | 原场地外排水流量 | 原场地累计外排水量 | 场地实际径流流量 | 场地实际累计径流水量 | 场地实际外排水流量 | 场地实际累计外排水量
|  |  | min | mm | L/s | m3 | L/s | m3 | L/s | m3 | 0
|  |  | H5 | 1.1303 | 36.4842 | 10.9453 | 30.4035 | 9.1211 | 0 | 0 | 5
|  |  | H10 | 2.8283 | 91.2952 | 38.3338 | 76.0794 | 31.9449 | 0 | 0 | 10
|  |  | H15 | 4.849 | 156.5223 | 85.2905 | 130.4353 | 71.0754 | 0 | 0 | 15
|  |  | H20 | 10.8189 | 349.2246 | 190.0579 | 291.0205 | 158.3816 | 0 | 0 | 20
|  |  | H25 | 5.541 | 178.8587 | 243.7155 | 149.0489 | 203.0963 | 0 | 0 | 25
|  |  | H30 | 2.462 | 79.4722 | 267.5572 | 66.2268 | 222.9643 | 0 | 0 | 30
|  |  | H35 | 1.8357 | 59.2533 | 285.3332 | 49.3778 | 237.7776 | 0 | 0 | 35
|  |  | H40 | 1.9248 | 62.1315 | 303.9726 | 51.7763 | 253.3105 | 0 | 0 | 40
|  |  | H45 | 0.80343 | 25.9338 | 311.7528 | 21.6115 | 259.794 | 0 | 0 | 45
|  |  | H50 | 1.0371 | 33.4778 | 321.7961 | 27.8982 | 268.1634 | 13.5781 | 4.0734 | 50
|  |  | H55 | 0.77849 | 25.1288 | 329.3348 | 20.9407 | 274.4456 | 20.9407 | 10.3556 | 55
|  |  | H60 | 0.71275 | 23.0068 | 336.2368 | 19.1724 | 280.1973 | 19.1724 | 16.1073 | 60
|  |  | H65 | 0.57142 | 18.4448 | 341.7703 | 15.3707 | 284.8086 | 15.3707 | 20.7186 | 65
|  |  | H70 | 0.49119 | 15.855 | 346.5268 | 13.2125 | 288.7723 | 13.2125 | 24.6823 | 70
|  |  | H75 | 0.6236 | 20.1293 | 352.5655 | 16.7744 | 293.8046 | 16.7744 | 29.7146 | 75
|  |  | H80 | 0.85191 | 27.4988 | 360.8152 | 22.9156 | 300.6793 | 22.9156 | 36.5893 | 80
|  |  | H85 | 0.35648 | 11.507 | 364.2673 | 9.5891 | 303.556 | 9.5891 | 39.466 | 85
|  |  | H90 | 0.36692 | 11.8438 | 367.8204 | 9.8699 | 306.517 | 9.8699 | 42.427 | 90
|  |  | H95 | 0.33952 | 10.9594 | 371.1082 | 9.1328 | 309.2569 | 9.1328 | 45.1669 | 95
|  |  | H100 | 0.31494 | 10.1658 | 374.158 | 8.4715 | 311.7983 | 8.4715 | 47.7083 | 100
|  |  | H105 | 0.35605 | 11.493 | 377.6059 | 9.5775 | 314.6716 | 9.5775 | 50.5816 | 105
|  |  | H110 | 0.29417 | 9.4954 | 380.4545 | 7.9128 | 317.0454 | 7.9128 | 52.9554 | 110
|  |  | H115 | 0.41836 | 13.5043 | 384.5058 | 11.2536 | 320.4215 | 11.2536 | 56.3315 | 115
|  |  | H120 | 0.39653 | 12.7997 | 388.3457 | 10.6664 | 323.6214 | 10.6664 | 59.5314 | 120

## Sheet2
北京 I区
北京 II区